## Slide 1
Joel Bodenmann, Nathan Loretan & Sven Ritz
Sion, le 30 janvier 2017
Hardware OpenSource
pour pilotage de charges flexibles

## Slide 2
Introduction
Table des matières
Introduction
Interface utilisateur
Software
Hardware
Gestion

## Slide 3
Introduction
But du projet
"Créer une plateforme entièrement open-source pour contrôler et mesurer les charges électriques."
OpenEMCS
Open Electrical Measurement and Control System

## Slide 4
Introduction
Logo
http://openemcs.org

## Slide 5
Introduction
Architecture

## Slide 6
API
http://192.168.4.2:1337/0.1/nodes/1/measurements?count=42
API Version
Configuration de la communication
Données demandées
Interface utilisateur

## Slide 7
API
Interface utilisateur

## Slide 8
Software
Architecture du Server

## Slide 9
Software
Architecture du Nœud

## Slide 10
Software
Interface terminal
Application terminal
Connexion via SSH
Permet une rapide configuration

## Slide 11
Software
Connection du nœud

## Slide 12
Software
Déconnection du nœud

## Slide 13
Hardware
Noeud
Notes: Maintenant j‘aimerais vous présenter le hardware. Un nœud est composé d’un raspbery pi et d’une plaque. Le raspberry est le client qui se connecte au serveur par wlan ou lan. Chaque utilisateur peut créer sa propre plaque. Nous avons construit une plaque pour tester toutes les fonctions du software. Notre pcb peut mesurer le courant (jusqu’à seize ampère) et la tension (230 VAC). Elle a deux sorties et deux entrées digitales et deux soties et deux entrée entrées analogues.
A droite vous voyez un nœud avec l’alimentation, la plaque, le relais et le raspberry pi.

## Slide 14
Analyse de l’utilisateur
Documentation détaillée
Modularité du système
Extensibilité
Pas de licences obligatoires
Gestion
Notes: Pour la partie gestion j‘aimerais commencer avec l‘analyse de l‘utilisateur. Le groupe-cible de notre produit est très spécifique. On n‘a pas développé un produit final. On a créé une plateforme de recherche. Les usagers de openEMCS sont des ingénieurs avec une grande préconnaissance technique qui travaillent dans la recherche pour la distribution d‘énergie et la domotique.
Les points suivant sont important pour ces utilisateurs :
Une documentation détaillée
La modularité du système
Extensibilité (Erweiterbarkeit)
Pas de licences obligatoires
En tenant compte de ses points, on a essayé de créer une plateforme qui est open source. Chaque utilisateur peut adapter et modifier l‘API pour ses besoins et il peut développer son propre hardware.

## Slide 15
Risques lié au projet
Gestion
Risque C (1-5)
Risque B (6-10)
Risque A (>10)
Notes: On a divisé la gestion du risque en deux parties. La premières partie présente les risques liés au projet. Ce sont les risques, qui peuvent se poser pendant le projet. On a catégorisé chaque risque à l‘aide de sa gravité et sa probabilité. Si on multiplie les deux facteurs on obtient le facteur de risque. Lié au facteur de risque, on a categorisé les risques en risques A, B, C.
Sur cette matrice vous voyez quelques risques liés au projet.
J‘aimerais maintenant vous présenter un exemple de risque avec un facteur de risque de quinze, comme nous avons fait dans la gestion des risques.

## Slide 16
Risques lié au projet
Gestion
gravité
probabilité
facteur de risque
5
3
15
x
=
mesure
prévention
heures supplémentaires
calendrier
dépassement du temps
Notes: Le risque c‘est le “dépassement du temps. La mesure pour ce risque est très simple. Il faut travaille plus. Pour empêcher que ce risque se pose, on a créé tout au début un calendrier.
Pour chaque risque B et C on a élaboré une mesure et une prévention.

## Slide 17
Risques lié au projet
Gestion
dépassement du budget
accident / maladie
retard de la livraison
faisabilité surestimé
dépassement du temps
Risque C (1-5)
Risque B (6-10)
Risque A (>10)
Notes: Les autres risques lié au projet sont:

## Slide 18
Risques lié au prototype
Gestion
Risque C (1-5)
Risque B (6-10)
Risque A (>10)
documentation insuffisante
pas de connection entre server et noeuds
court-circuit sur la plaque
plaque ne fonction pas
pas convivial
Notes: La deuxième partie sont des risques liés au prototype. Ça sont les risques, qui peuvent se poser pendant le développement ou à la fin du prototype. Comme avant, vous voyez quelques risques sur une matrice.
Les risques liés au prototype sont les suivants:

## Slide 19
Gestion
 | prix unitaire | nombre | prix
serveur | CHF 29.00 | 1 | CHF 29.00
noeuds | CHF 156.00 | 2 | CHF 312.00
 |  | Total: | CHF 341.00
budget (1 serveur et 2 noeuds)
Bilan besoin en matériel
dépenses effectifs
 | prix unitaire | nombre | prix
serveur | CHF 14.40 | 1 | CHF 14.40
noeuds | CHF 126.30 | 2 | CHF 252.60
 |  | Total: | CHF 267.00
surplus: CHF 74.00
Notes: J‘aimerais maintenant vous présentez le budget pour ce PGA. On a calculé le prix pour un serveur et deux nœuds.
On a estimé qu’un serveur va couter vingt-neuf francs. Un nœud va couter cent-cinquante-six francs. Ça fait au total quatre-cent-nonante-sept francs.
Les dépenses pour le besoin en matériel se calcule comme suit:
Pour le serveur on a commandé des composants pour quatorze franc et quarante centimes.
Pour un nœud on a commandé des composants pour cent-vingt-six francs et trente centimes.
Ça fait au total deux-cent-soixante-sept francs.
Au bilan ça fait un surplus de septante-quatre francs.

## Slide 20
Conclusion
Future du projet
  Encryption des données
  Bloque hardware assemblable
Base utilisable et modulable
Documentation sur le Wiki
  https://wiki.openemcs.org

## Slide 21
Merci pour votre attention!
Questions ?